## План

## эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре и чрезвычайных ситуациях из здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 6»

Составлен:   ___январь      2013 г.

Откорректирован:  «        «  __________________      20   г.

Откорректирован:  «        «  __________________      20    г.

г. Инта

2013г.

План эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре и чрезвычайных ситуациях составлен для сотрудников МБОУ « СОШ № 6»

Назначение - изучение работниками МБОУ « СОШ № 6»» своих обязанностей и действий по эвакуации при пожаре и чрезвычайных ситуаций.

Структура плана:

- графическая часть;

- текстовая часть;

- приложение к плану эвакуации: журнал отработки плана эвакуации (не реже 1 раза в год в журнал заносятся фамилии, время отработки).

- приложение:   план эвакуации;

- приложение к плану эвакуации: знаки пожарной безопасности.

План

эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре и чрезвычайных ситуациях из здания Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средней общеобразовательной школы № 6»

| № п/п | Действия | Последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре 01 001 | При обнаружении пожара, загорания или задымления необходимо: Нажать кнопку оповещения о пожаре внутри здания. Руководящему составу(администрации школы) собраться в кабинете директора, для получения инструкций к действию. • немедленно вызвать пожарную часть по телефону «01» и сообщить: "В здании МБОУ « СОШ 6» пожар. Горит в кабинете_____ на втором этаже. Наш адрес: г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17. Сообщила секретарь " Звено связи и оповещения немедленно осуществляет вызов службы 0-1, вызывает звено пожаротушения и речевой информацией сообщают о пожаре учителям. | Здание новой школы I этаж Кабинет директора секретарь школы Джимир Т.Я. соц.педагог Шафигуллина Т.В. II этаж педагог – доп.образования III этаж уборщица Здание старой школы I этаж дежурная гардеробщица Мендель А.К. II этаж дежурная уборщица Егорова О.А. III этаж Куратор начальных классов Талицких Н.С. При отсутствии назначенных лиц обязанности исполняют сотрудники, замещающие данные должности. |
| 2. | Подготовка и эвакуация учащихся преподавателей и технический персонал | При обнаружении пожара, загорания или задымления необходимо немедленно и спокойно во всех помещениях здания МБОУ « СОШ № 6» объявить о срочной эвакуации, открыть запасные выхода. Привести в готовность спасательную группу и санпост для оказания помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов | заместитель директора по БТ и Ж Мирекс Т.Н Ответственные по дежурству на местах, Дежурный учитель Здание новой школы I этаж Гардеробщица Пысина Н.В. II этаж соц.педагог ШафигуллинаТ. Здание старой школы I этаж Дежурная гардеробщица Мендель А.К. II этаж дежурная уборщица Егорова О.А. III этаж Куратор начальных классов Талицких Н.С. фельдшер Яковенко А.А. При отсутствии назначенных лиц обязанности исполняют сотрудники, замещающие данные должности. |
| 3. | Эвакуация работающих в здании | По сигналу открываются запасные выходы №1, №2, №3, №4 Выход актового зала Немедленно выводятся все дети из здания через ближайшие коридоры и выходы в определенное место сбора. Эвакуация сотрудников МБОУ « СОШ № 6», учащихся производится по указанию директора или администрации МБОУ « СОШ № 6», а в случае прямой угрозы — незамедлительно, не ожидая указаний. К эвакуации привлекаются технический персонал и прибывшие на помощь сотрудники пожарной части | рабочий по обслуживанию здания Шевченко В.Г. кл.руководители, учителя куратор начальных . классов Талицких Н.С. 1-4 кл; зам.дир. по УВР Веремиенко Т.И. - 5-9 кл; директор МБОУ "СОШ № 6" Бушенева И.М. Учителя, не имеющие классного руководства, техперсонал школы, работники столовой собираются у входа в школу для ускоренной выдачи одежды При отсутствии назначенных лиц обязанности исполняют сотрудники, замещающие данные должности. |
| 4. | Сверка списочного количества с фактическим наличием эвакуированных людей из здания МБОУ « СОШ № 6» | Все эвакуированные из здания учащиеся пересчитываются, наличие их сверяется с имеющимися поименными списками в журнале .Заполняются рапортички о количестве человек сдаются директору школы | учитель нач. классов Талицких Н.С. 1-4 кл; зам.дир. по УР Веремиенко Т.И. - 5-9 кл; директор МБОУ "СОШ № 6" И.М.Бушенева |
| 5. | Отключение электросети. | Отключить рубильник в электрощитовой | рабочии по обслуживанию здания Шевченко В. Г |
| 6 | Тушение пожара или загорания сотрудниками МБОУ « СОШ № 6» до прибытия пожарных частей и эвакуация материальных ценностей. | Тушение пожара или загорания организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения не занятыми эвакуацией сотрудниками. Для тушения используются все имеющиеся в отделении первичные средства пожаротушения. Материальные ценности эвакуируют на улицу. Звено пожаротушения открывает запасный выход в галерее, обесточивает энергосистему (надев СИЗ, используя фонари), приступает к ликвидации пожара (оцепляет его). | рабочии по обслуживанию здания Шевченко В. Г Расковалов А.Г – преподаватель –организатор ОБЖ |
| 7. | Встреча пожарных подразделений МЧС. | Место встречи — основная дорога к корпусу школы. Встречающий обязан информировать прибывающего начальника караула пожарной части о следующем: • все ли учащиеся , учителя и тех.персонал эвакуированы из здания МБОУ « СОШ № 6» • где произошел пожар (загорание); • в каком помещении горит, на каком этаже и куда распространяется огонь; • указать места хранения материальных ценностей, взрывоопасных и токсичных веществ, места расположения пожарных гидрантов и водоемов. | Директор И.М.Бушенева заместитель директора по БТ и Ж Мирекс Т.Н |
| 8 | После ликвидации пожара | Проветрить учебные классы и возобновить учебный процесс | директор, учителя, классные руководители |